攀枝花市建设工程质量安全监督站2019年2季度随机抽查结果信息公示表

| 序号 | 抽查事项名称 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查人员 | 抽查情况 | 抽查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对建设工程质量的监督检查 | 大运天城书香里3#楼 | 2019.5.31 | 邹晓辉、鄢定保、李文涛 | 部分灰缝不饱满 | 经建设、监理督促整改合格 | 砌体巡查 |
| 2 | 对建设工程质量的监督检查 | 市检察院“两房”项目 | 2019.6.10 | 鄢定保、左锦珩、李文涛 | 部分箍筋间距不均匀 | 经建设、监理督促整改合格 | 基础钢筋 |
| 2 | 对建设工程质量的监督检查 | 华芝御景城四期25#、26#楼 | 2019.6.11 | 邹晓辉、鄢定保、左锦珩、李文涛 | 部分墙面剔槽，损坏剪力墙 | 经建设、监理督促整改完善并通知我站复查 | 分户验收 |
| 3 | 对建设工程质量的监督检查 | 市政务中心一期工程 | 2019.6.12 | 邹晓辉、鄢定保、李文涛 | 部分墙面存在污染 | 经建设、监理督促整改合格 | 装修巡查 |
| 4 | 对建设工程质量的监督检查 | 阿署达旅游服务中心 | 2019.6.14 | 邹晓辉、鄢定保、左锦珩、李文涛 | 个别洞口封堵不到位 | 经建设、监理督促整改合格 | 竣工验收 |
| 5 | 对建设工程质量的监督检查 | 火车南站站前基础设施项目 | 2019.6.17 | 邹晓辉、鄢定保、左锦珩、李文涛 | 检查井周围需加强压实度控制 | 经建设、监理督促整改合格 | 路基巡查 |
| 6 | 对建设工程质量的监督检查 | 火车南站站前基础设施项目 | 2019.6.19 | 邹晓辉、鄢定保、李文涛 | 部分焊缝不饱满 | 经建设、监理督促整改合格 | 屋面钢结构验收 |
| 7 | 对建设工程质量的监督检查 | 市九中学生宿舍新建项目 | 2019.6.26 | 邹晓辉、鄢定保、李文涛 | 部分墙面存在污染 | 经建设、监理督促整改合格 | 水电巡查及装饰装修验收 |
| 8 | 对建设工程质量的监督检查 | 市妇女儿童医院 | 2019.4.4 | 伍燕芳、刘钧晔、韩志高 | 梁上部二排筋绑扎不到位，排距超标；个别梁腰筋拉钩间距偏大 | 经建设、监理督促整改合格 | C区二层钢筋检查 |
| 9 | 对建设工程质量的监督检查 | 碧桂园翡翠郡三期 | 2019.4.12 | 伍燕芳、刘钧晔、张成、王旋 | 屋面避雷带局部锈蚀；楼梯间踏步局部边角破损 | 经建设、监理督促整改合格 | 竣工验收 |
| 10 | 对建设工程质量的监督检查 | 花城生活广场 | 2019.5.10 | 伍燕芳、刘钧晔、韩志高 | 个别构造柱顶未浇筑密实；砖砌体竖向灰缝不饱满 | 经建设、监理督促整改合格 | B区主体结构验收 |
| 11 | 对建设工程质量的监督检查 | 东区档案馆及图书馆新建项目 | 2019.5.28 | 伍燕芳、刘钧晔、韩志高 | 经现场抽查未发现渗水现象 | 合格 | 防水检查 |
| 12 | 对建设工程质量的监督检查 | 金域阳光四期二批次22#、23#楼 | 2019.6.3 | 伍燕芳、刘钧晔、韩志高 | 室内顶棚、地面局部平整度较差 | 经建设、监理督促整改合格 | 住宅样板房验收 |
| 13 | 对建设工程质量的监督检查 | 市妇女儿童医院 | 2019.6.6 | 伍燕芳、刘钧晔、韩志高 | 后浇带处主体挑出部位未设置临时支撑；个别临时洞口拉结筋未设置到位 | 经建设、监理督促整改合格 | 地基与基础分部验收 |
| 14 | 对建设工程质量的监督检查 | 德铭菩提苑3-8号 | 2019.6.14 | 伍燕芳、刘钧晔、韩志高 | 室内墙面、顶棚腻子层粗糙，平整度较差，地面落地灰未清理干净 | 经建设、监理督促整改完毕并检查认可后通知复查 | 楼样板房验收 |
| 15 | 对建设工程质量的监督检查 | 天星湖9#楼 | 2019.04.03 | 王旋、董杨帆、张成 | 砌体砌筑质量较差，个别构造柱混凝土浇筑质量较差，局部构件有钢筋外露现象 | 经建设、监理督促整改合格 | 主体结构验收 |
| 16 | 对建设工程质量的监督检查 | 恒大城二期23#楼 | 2019.04.16 | 李代和、张成、王旋、董杨帆 | 部分板筋未满扎到位，梁底杂物未清理干净，个别梁上部的二排筋未绑扎固定到位。 | 经建设、监理督促整改合格 | 7层钢筋检查 |
| 17 | 对建设工程质量的监督检查 | 恒大D4地块5-8#楼 | 2019.04.27 | 张成、董扬帆 | 个别排风口百叶有破损现场。 | 经建设、监理督促整改合格 | 通风、空调验收 |
| 18 | 对建设工程质量的监督检查 | 万象城3#楼 | 2019.05.09 | 李代和、王旋、张成 | 梁底垫块局部未设置到位，板筋局部不均匀，板负筋锚入梁内长度有个别不够15d | 经建设、监理督促整改合格 | 屋面钢筋检查 |
| 19 | 对建设工程质量的监督检查 | 海港新城 | 2019.05.20 | 李代和、张成、王旋 | 未发现有明显渗水现象 | 经建设、监理督促整改合格 | 防水检查 |
| 20 | 对建设工程质量的监督检查 | 天星湖7#楼 | 2019.06.05 | 李代和、张成、王旋 | 2层为卫生间，靠外墙走廊处未洗手间，未考虑防水，有一处小窗洞口大于300MM，未设过梁。 | 经建设、监理督促整改合格 | 主体结构验收 |
| 21 | 对建设工程质量的监督检查 | 干鑫路 | 2019.06.11 | 李代和、张成、 | 基底松散层为清理干净 | 经建设、监理督促整改合格 | 雨污水管验槽 |
| 22 | 对建设工程质量的监督检查 | 天星湖9#楼 | 2019.04.03 | 王旋、董杨帆、张成 | 砌体砌筑质量较差，个别构造柱混凝土浇筑质量较差，局部构件有钢筋外露现象 | 经建设、监理督促整改合格 | 主体结构验收 |