附表1：

施工图审查意见表

（建筑节能)

报告编号：

| 工程项目 |  | 子项名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审 查 意 见 | 节能设计概况 | 外墙墙体 砌筑材料 | (加气混凝土砌块 (烧结自保温砖 (烧结空心砖 □烧结多孔砖 □实心砖 其他 | 厚度（mm） |  |
|  |  | 墙体保温隔热材料 | (挤塑板 (水泥发泡板 □改性EPS板 □岩棉板 □中空玻化微珠 其他 | 厚度（mm） |  |
|  |  | 屋面保温隔热材料 | (挤塑板 (水泥发泡板 □泡沫混凝土 □岩棉板 (加气砼板 其他 | 厚度（mm） |  |
|  |  | 架空或外挑楼板 | (挤塑板 (水泥发泡板 □改性EPS板 □岩棉板 □中空玻化微珠 其他 | 厚度（mm） |  |
|  |  | 外门窗、幕墙 | (塑钢 (铝合金 □断桥铝合金 其他 | 玻璃 规格 | (6C (6+9+6 (6+12+6 (6Low-E+9+6 (6Low-E+12+6 其他 |
|  |  | 屋顶透光部分 | (塑钢 (铝合金 □断桥铝合金 其他 | 玻璃 规格 | (6C (6+9+6 (6+12+6 (6Low-E+9+6 (6Low-E+12+6 其他 |
|  |  | 可再生能源利用 | 光热 | □集中 (分散 □集中—分散 | 光伏 | 总装机容量（kw） |
|  |  | 供暖通风空调节能 |  |
|  | 存在问题 |  |
| 审查结论 | (合格 (不合格 | 违反强制 性条文数 |  |
| 处理意见 | (不修改 (一般修改 (重大修改 | 是否 复审 |  |
| 审查人 （签字） | 建筑专业 |  | 审查机构 年 月 日 （签 章） |
|  | 暖通专业 |  |  |
|  | 给排水专业 |  |  |
|  | 电气专业 |  |  |
| 技术 负责人 （签字） |  |  |

备注：1.执行范围:为新建民用建筑（公用厕所、物流仓库、观光电梯等非生活办公用房除外），新建工业项目中的综合楼、办公楼、宿舍楼、食堂等生活办公用房。

2.执行标准：《四川省居住建筑节能设计标准》（DB/5027),《公共建筑节能设计标准》（GB50189）。

3.具体指标要求：挤塑板设计厚度不小25mm，水泥发泡板、改性EPS板、岩棉板、中空玻化微珠设计厚度不小于30mm。