## 填写说明
填写说明
请根据模板模块对应的颜色进行填写。 | 不建议填写，已锁定。 | 可由双公示数据申报部门统一填写
| 必须填写，空白或不正确会导致上传失败 | 根据前面的内容触发填写，如未触发，无需填写。

## 行政许可
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | [5 empty] | 法人 |  |  | 自然人 |  | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注
|  |  | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码
1 | 四川省高品房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510402MA7FKBM96M | [5 empty] | 黎*军 |  |  |  |  | 攀枝花市住房和城乡建设局准予行政许可决定书 | 攀住建消审更许决字〔2025〕第002号 | 普通 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | 攀住建消审更〔2025〕第002号 | 项目名称：高品·华府项目（一期）设计变更 项目地址：攀枝花市东区五十四金华巷 变更内容包括:取消原设计中地下室柴油发电机和储油室，取消后的房间调整为专变低压配电房，原一路 10KV电源供电改为两路 10KV 电源供电（第一路电源接电点为10KV 老池线 7 号杆旁新建二进四出带微机保护高压分支箱 4 号开关供电，第二路电源接电点为 10KV 老大线 4 号杆旁新建二进四出带微机保护高压分支箱 4 号开关供电）。 | 2025/08/22 | 2025/08/22 | 2099/12/31 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | 115103000083235338 | 1 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | 115103000083235338
2 | 四川焱桥建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511402MA681PGP54 | [5 empty] | 赵* |  |  |  |  | 劳务施工劳务不分等级改为劳务备案，无行政许可文书 | 劳务施工劳务不分等级改为劳务备案，无行政许可文书 | 普通 | 建筑企业资质劳务备案 | D351G81597 | 建筑企业资质劳务备案 | 2025/08/18 | 2025/08/18 | 2030/08/18 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | 115103000083235338 | 1 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | 115103000083235338
3 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510104MA6CH50484 | [5 empty] | 王* |  |  |  |  | 劳务施工劳务不分等级改为劳务备案，无行政许可文书 | 劳务施工劳务不分等级改为劳务备案，无行政许可文书 | 普通 | 建筑企业资质劳务备案 | D351G81555 | 建筑企业资质劳务备案 | 2025/08/18 | 2025/08/18 | 2030/08/18 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | 115103000083235338 | 1 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | 115103000083235338
4 | 四川瑾钰顺建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510402MA63WH001H | [5 empty] | 郑* |  |  |  |  | 劳务施工劳务不分等级改为劳务备案，无行政许可文书 | 劳务施工劳务不分等级改为劳务备案，无行政许可文书 | 普通 | 建筑企业资质劳务备案 | D351G82355 | 建筑企业资质劳务备案 | 2025/08/18 | 2025/08/18 | 2030/08/18 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | 115103000083235338 | 1 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | 115103000083235338
5 | 四川祥瑞达建筑工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510421MAEPYRTF1K | [5 empty] | 徐*发 |  |  |  |  | 劳务施工劳务不分等级改为劳务备案，无行政许可文书 | 劳务施工劳务不分等级改为劳务备案，无行政许可文书 | 普通 | 建筑企业资质劳务备案 | D351G85377 | 建筑企业资质劳务备案 | 2025/08/21 | 2025/08/21 | 2030/08/21 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | 115103000083235338 | 1 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | 115103000083235338
6 | 攀枝花博燊建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510411MADAPYYG6H | [5 empty] | 李*贵 |  |  |  |  | 劳务施工劳务不分等级改为劳务备案，无行政许可文书 | 劳务施工劳务不分等级改为劳务备案，无行政许可文书 | 普通 | 建筑企业资质劳务备案 | D351G85385 | 建筑企业资质劳务备案 | 2025/08/21 | 2025/08/21 | 2030/08/21 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | 115103000083235338 | 1 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | 115103000083235338
7 | 攀枝花安澜机电安装工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510411MAEPYB6A05 | [5 empty] | 崔*予 |  |  |  |  | 劳务施工劳务不分等级改为劳务备案，无行政许可文书 | 劳务施工劳务不分等级改为劳务备案，无行政许可文书 | 普通 | 建筑企业资质劳务备案 | D351G85407 | 建筑企业资质劳务备案 | 2025/08/21 | 2025/08/21 | 2030/08/21 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | 115103000083235338 | 1 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | 115103000083235338
8 | 四川宏甜亿建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510411MAEPMYUX9F | [5 empty] | 唐* |  |  |  |  | 劳务施工劳务不分等级改为劳务备案，无行政许可文书 | 劳务施工劳务不分等级改为劳务备案，无行政许可文书 | 普通 | 建筑企业资质劳务备案 | D351G87305 | 建筑企业资质劳务备案 | 2025/08/22 | 2025/08/22 | 2030/08/22 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | 115103000083235338 | 1 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | 115103000083235338
9 | 攀枝花鑫洋置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400MA6621TYXQ | [5 empty] | 王*恩 |  |  |  |  | 攀枝花钒钛高新技术产业开发区自然资源和建设交通局准予行政许可决定书 | 攀钒钛建施工许决字〔2025〕第4号 | 普通 | 中华人民共和国建筑工程施工许可证 | 510426202508220101 | 项目名称：鑫洋•时代之心(3＃楼)商铺装修工程 施工单位名称：四川兴新正建筑工程有限公司 监理单位名称：四川金海辉工程项目管理有限公司 设计单位：成四川省南远建筑设计有限公司 勘察单位：/ 建设规模：8316.25平方米 发证日期:2025-8-22 | 2025/08/22 | 2025/08/22 | 2099/12/31 | 攀枝花钒钛高新技术产业开发区自然资源和建设交通局 | 11510300MB0X08395L | 1 | 攀枝花钒钛高新技术产业开发区自然资源和建设交通局 | 11510300MB0X08395L

## 其他办件信息
攀枝花市住房和城乡建设局行政审批服务事项信息公示（2025.8.18-2025.8.22）
序号 | 申请事项 | 申请单位 | 项目名称 | 项目地点 | 办结时间 | 备注
1 | 建筑起重机械拆卸告知 | 攀枝花市速利建筑设备安装有限公司 | 安宁钛材年产六万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目-安宁伽苑项目1#塔吊 | 钒钛高新技区 | 2025.8.18 | 产权备案编号：川DB-T00633
2 | 城市房屋白蚁防治管理 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 干坝塘变电站抢修应急物资储运站及输变电工区带电作业实训站—二期（输变电运维检修用房） | 钒钛高新区渡仁片区 | 2025.8.18
3 |  | 攀枝花旺能环保能源有限公司 | 攀枝花市生活垃圾焚烧发电工程炉渣处置用房项目 | 攀枝花市仁和区 | 2025.8.19
4 | 建设工程勘察文件及施工图设计文件审查备案 | 攀枝花市金繁茂机电设备有限公司 | 攀枝花市东区桃源街68号3栋增设电梯工程 | 攀枝花市东区桃源街68号3栋 | 2025.8.19 | 建筑面积：82.7平方米
5 |  | 四川省高品房地产开发有限公司 | 高品·华府项目（一期）设计变更 | 攀枝花东区五十四金华巷 | 2025.8.21
6 | 安全文明措施费费率测定 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 干坝塘变电站抢修应急物资储运站及输变电工区带电作业实训站一期（特种车辆车库及配套用房项目） | 钒钛高新技区 | 2025.8.20
7 | 建筑起重机械使用登记 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 干坝塘变电站抢修应急物资储运站及输变电工区带电作业实训站-二期（输变电运维检修用房）（1#塔吊） | 钒钛高新技区 | 2025.8.21 | 使用登记编号：510400T（2025）0000017
8 | 建设工程档案验收 | 攀枝花市德居房地产开发有限公司 | 人和甲第二期12栋—19栋及2号地下室 | 攀枝花市仁和区花城大道 | 2025.8.22 | 2025-0033
9 | 已购公有住房上市交易 | 黄*军--王*全 等11户 |  |  | 2025.8.18--2025.8.22
10 | 已购经济适用房上市交易 | 易*芳--喻*芳 等19户 |  |  | 2025.8.18--2025.8.22